|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP  **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU**  **DẦU KHÍ NAM ĐỊNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**QUY ĐỊNH**

**An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của   
Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-DKNĐ ngày tháng năm 2024*

*của Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định)*

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy định này quy định việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); chi tiết về hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động PCCC và CNCH; bảo hiểm cháy, nổ; tổ chức lực lượng PCCC và CNCH; đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; thời lượng tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH; công tác kiểm tra, kiểm soát và báo cáo về PCCC và CNCH; bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện PCCC và CNCH; kiểm định các phương tiện PCCC và CNCH.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Các Phòng, Đơn vị của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

2. Cán bộ công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

3. Các tổ chức cá nhân đến công tác và làm việc tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

1. Tổng công ty: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.
2. Công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.
3. Đơn vị: Chi nhánh, Kho trung chuyển sản phẩm dầu khí Nam Định, các cửa hàng xăng dầu của Công ty.
4. KHĐT&AT: Kế hoạch đầu tư và An toàn.
5. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
6. QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
7. CBNV: Cán bộ nhân viên.
8. PCCC: Phòng cháy và chữa cháy.
9. CNCH: Cứu nạn, cứu hộ.
10. PCCC và CNCH: Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
11. CHXD: Cửa hàng xăng dầu.
12. Xăng E5, E10: Xăng sinh học.
13. NLSH: Nhiên liệu sinh học.
14. Công tác PCCC và CNCH: Bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình sản xuất kinh doanh, thiết kế, phê duyệt đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng, thi công công trình xăng dầu, lắp đặt thiết bị trong các công trình xăng dầu, quản lý, vận hành các thiết bị công nghệ khi xuất nhập xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra phòng cháy, tổ chức chữa cháy, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật và tuyên truyền về an toàn PCCC và CNCH.
15. Cửa hàng xăng dầu: Công trình xây dựng phục vụ việc bán xăng, dầu diesel, dầu hỏa, các loại dầu mỡ nhờn và sản phẩm hóa dầu, xăng E5, E10 có thể kèm theo các dịch vụ rửa xe, thay dầu mỡ, siêu thị…
16. Hệ thống chữa cháy cố định là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật về PCCC chuyên dùng, đường ống và chất chữa cháy, bơm chữa cháy, lăng, vòi, van … dùng để dập tắt đám cháy được lắp đặt cố định.
17. Hệ thống báo cháy tự động: Hệ thống tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy. Bao gồm các bộ phận cơ bản như: Trung tâm báo cháy, đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, thiết bị báo bằng âm thanh và ánh sáng, các thiết bị liên kết và nguồn điện.
18. Đội PCCC cơ sở: Tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách. Cơ sở được hiểu là văn phòng/trụ sở làm việc, Chi nhánh, kho, CHXD.

**Điều 4. Tài liệu viện dẫn**

Các tài liệu được viện dẫn liên quan của quy định này có trong phụ lục: PVOILNĐ.KHĐT&AT.QĐ.02.PL.01.

**Điều 5. Các nguyên tắc PCCC và CNCH cơ bản**

1. Trong hoạt động PCCC và CNCH, lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất vụ cháy, tai nạn và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn chủ quan gây ra.

2. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả; tuyên truyền kiến thức và kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, sử dụng phương tiện, dụng cụ, thiết bị PCCC và CNCH… được trang bị tại cơ sở.

3. Các hoạt động PCCC và CNCH, trước tiên phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ” và ưu tiên cho việc cứu người.

4. Trang bị phương tiện PCCC cho xăng sinh học tương tự như xăng dầu truyền thống.

5. Tăng cường tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức tự giác trong công tác PCCC và CNCH.

6. Trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở: Mũ, quần áo, găng tay, ủng, khẩu trang lọc độc…. theo quy định của pháp luật.

8. Trang bị phương tiện PCCC và CNCH đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật.

9. Khi thực hiện chữa cháy và CNCH, cần bảo đảm an toàn tuyệt đối với người, phương tiện; đồng thời hạn chế đến thấp nhất mức độ thiệt hại.

**Điều 6. Cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC**

Các Đơn vị có tồn trữ, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu và xăng sinh học của Công ty là những cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ thuộc diện quản lý về PCCC.

**Điều 7. Trách nhiệm PCCC và CNCH**

1. PCCC &CNCH là trách nhiệm của mỗi CBNV trong Công ty. Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra công tác PCCC &CNCH trong phạm vi của mình.
2. Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các quy định về PCCC&CNCH.
3. Đội PCCC cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, hoạt động phòng cháy theo trách nhiệm được phân công và trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy.
4. Trưởng các đơn vị trực thuộc đảm bảo rằng các khách hàng, khách tham quan, nhà thầu (tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị) vào làm việc tại các cơ sở của mình phải hiểu rõ các điều kiện an toàn PCCC&CNCH; tuân thủ quy định hiện hành về an toàn PCCC&CNCH của Công ty khi cần thiết bao gồm cả huấn luyện PCCC&CNCH.
5. Bảo đảm an toàn tuyệt đối khi sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ phát sinh lửa cháy, sinh nhiệt… và trong công tác bảo quản, sử dụng các chất dễ gây cháy, sự cố.
6. Ngăn chặn kịp thời các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, sự cố, tai nạn và những hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC và CNCH; khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định an toàn về PCCC và CNCH.
7. Báo cháy, sự cố, tai nạn và chữa cháy, CNCH kịp thời khi phát hiện cháy, sự cố, tai nạn. Huy động CBNV chấp hành nghiêm chỉnh lệnh tham gia PCCC và CNCH

**Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm**

1. Báo cháy không đúng, có cháy mà không thông báo cháy và trì hoãn việc thông báo cháy; cố ý báo tin sự cố, tai nạn giả.

2. Cố ý gây cháy, nổ tại cơ sở, nơi làm việc; gây sự cố, tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người, an toàn phương tiện, tài sản; cản trở, chống lại các hoạt động phòng ngừa, PCCC và CNCH.

2. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát hiểm, thoát nạn.

3. Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về PCCC đã được pháp luật quy định.

**Điều 9. Cơ chế thông tin và phối hợp PCCC và CNCH**

1. Người phát hiện thấy cháy, sự cố, tai nạn phải báo ngay cho người xung quanh, báo cho cấp trên và báo Đội PCCC cơ sở tiếp nhận thông tin tại nơi xảy ra cháy để tổ chức chữa cháy, CNCH, đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại **114** và cơ quan, đơn vị gần nhất có thể hỗ trợ chữa cháy, CNCH.

2. Đội PCCC cơ sở và người được yêu cầu tham gia chữa cháy, xử lý sự cố, tai nạn phải thực hiện theo đúng sự phân công của người chỉ huy chữa cháy, CNCH.

3. Huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy.

4. Tập trung cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và chống cháy lại.

5. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

**Chương II**

**TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG**

**PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

**Điều 10. Hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH**

1. Trưởng các đơn vị phải lập, lưu giữ và cập nhật “Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC” theo PVOILNĐ.KHĐT&AT.QĐ.02.PL.02 của Quy định này.

2. Hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH phải được lưu tại Phòng KHĐT&AT và tại các đơn vị.

**Điều 11. Lực lượng PCCC và CNCH**

Lực lượng PCCC tại chỗ là nòng cốt trong hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở:

1. Giám đốc Công ty ban hành quyết định thành lập, quy chế, phân công nhiệm vụ của Đội PCCC cơ sở, bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó. Các thành viên Đội PCCC được phân công nhiệm vụ và quyền hạn về PCCC phù hợp vị trí và ca làm việc;

2. Trưởng các Phòng/đơn vị và tất cả cán bộ nhân viên làm việc tại cơ sở đều có trách nhiệm phòng cháy và tham gia chữa cháy, CNCH khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn.

**Điều 12. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ huy PCCC và CNCH**

1. Ban Chỉ huy PCCC và CNCH do Giám đốc Công ty quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Chỉ huy PCCC và CNCH gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy PCCC và CNCH:

a) Chỉ đạo Đội PCCC cơ sở tổ chức các hoạt động PCCC và CNCH; tuyên truyền, xây dựng và thực tập phương án PCCC, phương án CNCH; dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC và CNCH hàng năm;

b) Chỉ đạo Đội PCCC cơ sở, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH; quản lý các trang thiết bị PCCC và CNCH;

c) Chỉ đạo việc tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH;

d) Chỉ đạo chữa cháy, CNCH khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tại các cơ sở liên quan;

e) Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC và CNCH của cơ sở; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH; đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện công tác PCCC và CNCH;

f) Tổ chức tham gia các hoạt động khác về PCCC và CNCH khi có yêu cầu của Tổng công ty và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 13. Tổ chức, biên chế, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành**

1. Tổ chức, biên chế Đội PCCC cơ sở
2. Cơ sở phải thành lập Đội PCCC cơ sở: Văn Phòng Công ty, Kho trung chuyển, các CHXD.

b) Biên chế Đội PCCC cơ sở

- Cơ sở có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên Đội PCCC cơ sở do người đứng đầu cơ sở, chỉ huy, chỉ đạo.

- Cơ sở có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của Đội PCCC cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 01 Đội trưởng.

1. Quy định hoạt động của Đội PCCC cơ sở

Đội PCCC cơ sở được Giám đốc Công ty ra quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ sở đảm bảo công tác an toàn, PCCC và CNCH phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội PCCC cơ sở:

a) Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC và CNCH;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và diễn tập PCCC và CNCH;

c) Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC và CNCH;

d) Xây dựng phương án, tổ chức thực tập phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH khi có tình huống cháy, sự cố, tai nạn xảy ra;

e) Thực hiện phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và tham gia chữa cháy, CNCH theo sự phân công tại cơ sở;

f) Đề xuất sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC và CNCH; thống kê, báo cáo về công tác PCCC và CNCH của cơ sở theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Chương III**

**QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

**Điều 14. Trang bị phương tiện PCCC và CNCH**

Phòng KHĐT&AT phối hợp với các đơn vị và Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác PCCC và CNCH bao gồm các trang bị phương tiện PCCC và CNCH, chi phí bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chữa cháy cố định, hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin liên lạc, bình chữa cháy, bọt chữa cháy bổ sung và các phương tiện khác

**Điều 15. Quản lý, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH**

1. Trưởng đơn vị có trách nhiệm, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định. Phương tiện PCCC và CNCH chỉ được sử dụng vào mục đích thực tập, diễn tập, phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo sẵn sàng PCCC và CNCH.
2. Trưởng các đơn vị phối hợp với Phòng KHĐT&AT phải lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện chữa cháy cơ giới, bơm chữa cháy, máy phát điện dự phòng và bồn bể trữ nước chữa cháy theo đúng quy định.
3. Kiểm định phương tiện PCCC và CNCH: Mỗi phương tiện PCCC và CNCH chỉ phải kiểm định một lần (lần đầu) và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về PCCC (đối với foam chữa cháy, ngoài kiểm định lần đầu, mỗi năm phải được thử nghiệm chất lượng lại 1 lần).
4. Trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH phải được quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên theo quy định quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa của nhà sản xuất, pháp luật có liên quan để bảo đảm luôn sẵn sàng chữa cháy và CNCH và lưu hồ sơ theo Điều 10 của Quy định này. Công tác bảo quản bảo dưỡng bao gồm:

a) Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên

* + Thực hiện hàng ngày hoặc trước, trong và sau mỗi lần sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH và do người được giao quản lý phương tiện PCCC và CNCH thực hiện.
  + Nội dung bảo quản, bảo dưỡng cụ thể đối với phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH thực hiện theo quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH.

b) Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ

* + Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện hàng tháng, hàng quý và hàng năm tại nơi quản lý phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH hoặc cơ sở bảo dưỡng theo đúng quy định của nhà sản xuất và do người đã được đào tạo thực hiện.
  + Nội dung bảo quản, bảo dưỡng: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung của phương tiện, thiết bị; tổ chức đánh giá chi tiết chất lượng phương tiện, thiết bị; áp dụng quy định của nhà sản xuất về cấp bảo dưỡng, sửa chữa và tình hình thực tế để có phương án bảo quản, bảo dưỡng phù hợp đối với từng loại phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH.

.

**Điều 16. Trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở**

Phòng KHĐT&AT/Trưởng các đơn vị chủ trì đề xuất Giám đốc Công ty trang bị các loại phương tiện cho lực lượng PCCC cơ sở bảo đảm theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện khi được Giám đốc duyệt.

**Chương IV**

**CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ PCCC VÀ CNCH**

**Điều 17. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH**

1. Phòng KHĐT&AT/Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH, phối hợp xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trong cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và có các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH tại đơn vị.

2. Thành viên Đội PCCC cơ sở luôn luôn chủ động và đi đầu trong các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho CBNV đơn vị mình công tác để cùng thực hiện.

3. Tổ chức cho CBNV tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn; các hoạt động PCCC và CNCH tại nơi làm việc. Bảo quản, sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy thông dụng được trang bị.

**Điều 18. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH**

1. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các CBNV, Đội PCCC cơ sở lần đầu là 16 giờ đến 24 giờ và thời gian huấn luyện lại tối thiểu là 16 giờ để được cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy khi hết thời hạn sử dụng.

2. Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ PCCC tối thiểu 08 giờ.

3. Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ CNCH tối thiểu 16 giờ.

4. Mỗi CBNV Kho trung chuyển, CHXD trực tiếp hay gián tiếp phải biết sử dụng bình chữa cháy, các trang thiết bị PCCC và phương tiện CNCH theo nhiệm vụ được phân công.

5. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp Tỉnh cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH mới.

6. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH: Ban chỉ huy PCCC&CNCH, Đội PCCC&CNCH văn phòng, Kho, các CHXD.

7. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH:

a) Phòng KHĐTA&AT/Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm liên hệ với đơn vị có chức năng tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

b) Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện về nghiệp vụ PCCC và CNCH do Công ty chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.

**Chương V**

**CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY**

**Điều 19. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy**

1. Tất cả CBNV phải sử dụng thành thạo trang thiết bị PCCC tại vị trí làm việc.

2. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC tại Đơn vị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và hiểu biết về PCCC trong CBNV.

3. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy.

4. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, các trang thiết bị phục vụ cho việc chữa cháy, CNCH và có biện pháp khắc phục kịp thời.

5. Không tự ý mắc, sử dụng điện tùy tiện: không sử dụng các ổ cắm điện tiếp xúc quá lỏng, ổ dây cắm rời, đặt trực tiếp trên sàn phát sinh tia lửa gần khu vực kinh doanh xăng dầu, trong khuôn viên kho chứa xăng dầu; dùng thiết bị điện quá tải, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện hoặc để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện gây chập, cháy nổ.

6. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ tài liệu, kiểm tra, tắt các thiết bị điện như máy điều hòa, máy vi tính, máy phô tô, đèn chiếu sáng; đối với các thiết bị cần duy trì điện liên tục, phải lắp hệ thống tự ngắt điện, để phòng xảy ra sự cố cháy, chập điện.

7. Trường hợp dùng lửa, nhiệt, điện để hàn, lắp đặt các thiết bị phải có biện pháp PCCC, chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Giám đốc Công ty và phải tuân thủ tuyệt đối chấp hành các quy định về công tác PCCC.

8. Hàng hóa, tài liệu phải được xếp sắp gọn gàng, không để vật tư cản trở lối đi lại; các vật tư thuộc loại nguồn dễ gây tự cháy, nổ phải xếp đặt tại khu vực riêng tách rời với các vật tư dễ cháy khác.

9. Bếp ăn: Các bình gas đều phải có thiết bị van an toàn, van điều áp phù hợp, có thiết bị cảnh báo hơi gas trong khu vực sử dụng gas, đun nấu; hết ngày phải đóng thiết bị van an toàn, tắt các thiết bị tiêu thụ điện.

10. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không được tự động tháo lắp, di chuyển các thiết bị PCCC hoặc sử dụng vào mục đích khác; thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây chập, cháy nổ do điện và phải biết vị trí cắt điện khu vực mình thường xuyên làm việc.

11. Cấm để các vật cản ở hành lang, lối đi, cầu thang, thang máy, đặc biệt trên các đường thoát hiểm và xung quanh các bình chữa cháy.

12. Sơ đồ, biển chỉ dẫn về PCCC tại cơ sở phải thể hiện rõ lối/hướng thoát nạn, cửa thoát nạn, vị trí các bình chữa cháy, trụ nước và các phương tiện chữa cháy khác.

13. Các biện pháp phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ khác theo quy định.

**Điều 20.** **Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC**

Phòng KHĐT&AT/Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm soạn thảo văn bản thông báo (và tài liệu gửi kèm) trình Giám đốc Công ty ký gửi tới cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC. Mẫu thông báo xem tại PVOILNĐ.KHĐT&AT.QĐ.02.PL.02. Các điều kiện an toàn về PCCC tối thiểu gồm:

1. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở;

2. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở;

3. Có văn bản đã thẩm duyệt về PCCC đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC;

4. Hệ thống điện, chống sét, chống sét lan truyền, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC;

5. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

6. Có lực lượng PCCC cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH phê duyệt;

7. Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn về PCCC; có hệ thống giao thông, cấp nước, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định;

8. Có văn bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH.

**Điều 21. Phòng cháy đối với văn phòng Công ty**

Ngoài việc tuân thủ các quy định chung, văn phòng công ty phải có phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ. Các yêu cầu cơ bản về phòng cháy tại văn phòng công ty gồm:

1. Có các nội quy, quy định về an toàn PCCC;

2. Có các biện pháp về phòng cháy;

3. Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện đáp ứng yêu cầu PCCC.

**Điều 22. Phòng cháy đối với kho trung chuyển**

Ngoài việc tuân thủ các quy định chung, kho trung chuyển phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy như sau:

1. Có đầy đủ phương tiện và tuân thủ quy trình vận hành, khai thác kho khi xuất nhập xăng dầu với các phương tiện thủy, bộ;

2. Có đầy đủ phương tiện và nhân lực sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp về cháy nổ và tràn xăng dầu. Hệ thống báo cháy, báo động, thông tin liên lạc khi có sự cố tại cầu cảng, bồn bể, trạm xuất bộ phải luôn sẵn sàng và ứng trực 24/24;

3. Các trang thiết bị PCCC gồm: các loại bình chữa cháy, chất tạo bọt chữa cháy phải được trang bị theo phân cấp kho và được bố trí theo quy định của TCVN 5307:2009. Chất tạo bọt (foam) phải được bảo quản và thử định kỳ để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy đối với đám cháy xăng truyền thống cũng như đám cháy xăng sinh học;

4. Sơ đồ, hồ sơ, hướng dẫn/quy trình vận hành bơm chữa cháy, hệ thống làm mát và chữa cháy cố định phải đầy đủ và bố trí tại vị trí thuận tiện cho quá trình theo dõi vận hành;

5. Tại cầu cảng, bến xuất nhập, trạm xuất bộ, khu bồn bể Trưởng kho phải thực hiện phân vùng nguy hiểm cháy nổ và có các biện pháp kiểm soát;

6. Hệ thống chống sét, tiếp địa, chống tĩnh điện của tất cả bồn bể, cầu cảng, khu nhà văn phòng phải được đo kiểm hàng năm (trước mùa mưa) và luôn được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Đơn vị phải lập sổ theo dõi kết quả đo kiểm và lưu vào hồ sơ;

7. Thông tin và quy định kho phải chỉ rõ các yêu cầu phòng cháy và hướng dẫn ứng cứu sự cố cháy, nổ; đồng thời khách hàng và người điều khiển phương tiện phải hiểu rõ trước khi phương tiện vào bến, cập cảng;

8. Bố trí biển báo, biển cấm về an toàn cháy nổ phù hợp tại trạm xuất bộ, bồn bể, cầu cảng, văn phòng.

**Điều 23. Phòng cháy đối với CHXD**

Ngoài việc tuân thủ các quy định chung, CHXD phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy như sau:

1. Khi thiết kế, thi công các hạng mục công trình, thiết bị điện, hệ thống chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện trong CHXD phải thực hiện theo   
QCVN 01:2020/BCT. Hệ thống chống sét và tiếp địa phải được kiểm tra định kỳ và lưu hồ sơ;

2. Các phương tiện chữa cháy ban đầu phải được trang bị đầy đủ theo quy định và phân cấp CHXD tại QCVN 01:2020/BCT. Các biển báo, biển cấm: “Yêu cầu tắt máy”, “Cấm hút thuốc”, “Cấm sử dụng điện thoại di động”, nội quy, tiêu lệnh phòng cháy và niêm yết đầy đủ tại các vị trí khách hàng vào bơm nhiên liệu, đảm bảo dễ thấy và thẩm mỹ chung của cửa hàng;

3. Cửa hàng trưởng, tất cả nhân viên và người điều khiển phương tiện khi nhập xăng dầu khoáng, xăng sinh học vào bể ngầm tại CHXD phải nhập theo phương pháp nhập kín được quy định tại QCVN 01:2020/BCT, tuân thủ quy trình nhập hàng đảm bảo an toàn cháy nổ trong suốt quá trình làm hàng;

4. Phương tiện PCCC để xử lý đám cháy xăng sinh học tương tự như đám cháy xăng truyền thống;

5. Các biển biểu được lắp đặt tại CHXD theo nhận dạng thương hiệu của Tổng công ty phải đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường.

**Điều 24. Phòng cháy đối với phương tiện vận chuyển**

1. Có quy định, biển báo, sơ đồ/biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của phương tiện.

2. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ phải được huấn luyện và có Giấy chứng nhận huấn luyện về loại hàng chuyên chở là sản phẩm xăng dầu. Người phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH cấp.

3. Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông và có Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ mức xếp tải trên phương tiện được ghi trong Giấy phép.

4. Kho trung chuyển phải tổ chức thực hiện kiểm tra các phương tiện trước khi vào nhận hàng và yêu cầu chủ/người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các điều kiện an toàn phòng cháy, nổ của đơn vị cho đến khi phương tiện kết thúc các thủ tục giao/nhận hàng.

5. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ định mức trang bị phương tiện PCCC theo quy định của pháp luật.

**Điều 25. Bảo hiểm cháy, nổ**

Phòng KHĐT&AT có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và tách riêng với các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

**Chương VI**

**CÔNG TÁC CHỮA CHÁY**

**Điều 26. Xử lý khi phát hiện xảy ra cháy và chữa cháy**

1. Người phát hiện xảy ra cháy:

a) Bằng mọi cách báo cháy ngay cho những người xung quanh biết, báo cho cấp trên, Ban chỉ huy, Đội PCCC cơ sở tiếp nhận thông tin và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại **114** và đơn vị gần nhất có thể hỗ trợ chữa cháy, CNCH;

b) Hướng dẫn mọi người thoát nạn: Hướng thoát cần tránh xa khu vực xảy ra cháy và tạo lối cho lực lượng phương tiện chữa cháy tiếp cận điểm cháy;

c) Nhanh chóng cắt điện khu vực bị cháy;

d) Sử dụng lực lượng phương tiện tại chỗ để dập cháy, chống cháy lan.

2. Khi chữa cháy:

a) Khi tham gia chữa cháy phải tuân thủ theo mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy;

b) Nếu đám cháy ngoài trời phải đứng trước chiều gió. Nếu có từ hai đám cháy trở lên thì có thể ưu tiên dập đám cháy phía đầu gió;

c) Tuyệt đối không dùng chất lỏng (nước, bọt...) để chữa cháy thiết bị điện, mạng điện; có đất đèn, kim loại kiềm, hóa chất...;

d) Trường hợp cấp thiết, lực lượng PCCC và CNCH được phép mở cửa, phá khóa trong khi chữa cháy, thoát hiểm...;

đ) Việc thông báo sự cố và diễn biến cháy, người bị nạn, tài sản liên quan phải trung thực, đến đúng người có trách nhiệm. Việc cung cấp thông tin ra bên ngoài phải tuân thủ đúng quy định. Không được tự ý phát ngôn, phát ngôn sai sự thật, thiếu trách nhiệm hoặc cho người không liên quan, không có trách nhiệm cung cấp thông tin.

**Điều 27. Xây dựng và diễn tập, thực tập phương án chữa cháy**

1. Phương án chữa cháy của cơ sở do Phòng KHĐT&AT/Trưởng các đơn vị lập trình Giám đốc Công ty phê duyệt.
2. Phương án chữa cháy cần sự phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH gọi là Phương án chữa cháy của Cảnh sát PCCC do Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng và phê duyệt, cho các đối tượng sau:

a) Kho trung chuyển SPDK Nam Định;

d) Cửa hàng kinh doanh xăng dầu;

e) Phòng KHĐT&AT/trưởng các đơn vị có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết liên quan xây dựng phương án chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, bố trí người tham gia và bảo đảm các điều kiện xây dựng phương án chữa cháy, CNCH.

3. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập, diễn tập ít nhất mỗi năm một lần và thực tập đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ.

**Điều 28. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy**

1. Bất cứ CBNV phát hiện thấy cháy phải báo cháy nhanh nhất theo danh mục số điện thoại ứng phó sự cố khẩn cấp và tham gia chữa cháy, CNCH.

2. Khi nhận được tin báo cháy hoặc nhận được lệnh điều động Đội PCCC phải lập tức đến hiện trường và triển khai chữa cháy bằng các phương tiện PCCC, cứu nạn tại chỗ; đồng thời báo ngay cho cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương để hỗ trợ.

3. Người tham gia chữa cháy phải theo mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy.

**Điều 29. Huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy**

Khi có cháy, CBNV và phương tiện, tài sản của đơn vị đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; khi nhận được lệnh, đơn vị, cá nhân được huy động phải chấp hành ngay.

**Điều 30. Người chỉ huy chữa cháy**

1. Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường là người chỉ huy chữa cháy.

2. Trường hợp xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chưa đến kịp thời thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:

a) Giám đốc Công ty, người đứng đầu Ban Chỉ huy chữa cháy, trường hợp người đứng đầu cơ sở vắng mặt thì Đội trưởng Đội PCCC cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy;

b) Căn cứ theo tình hình cụ thể của sự cố cháy, nổ. Giám đốc Công ty quyết định yêu cầu sự hỗ trợ và phối hợp của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp và các lực lượng cứu hộ khác.

3. Chỉ huy chữa cháy tại Đơn vị khi chưa có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến được quy định theo thứ tự (nếu có mặt) như sau:

a) Giám đốc Công ty/Trưởng ban chỉ huy PCCC.

b) Phó Giám đốc Công ty/phó ban chỉ huy PCCC.

c) Giám đốc Chi nhánh/Trưởng kho trung chuyển.

d) Đội trưởng Đội PCCC cơ sở và Trưởng ca.

e) Nhân viên CHXD.

**Điều 32. Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy**

1. Chỉ huy PCCC có quyền:

a) Huy động ngay lực lượng, phương tiện PCCC, tài sản của cơ sở để chữa cháy;

b) Phân công, cử người đón, chỉ dẫn xe chữa cháy; giám sát, bảo vệ hiện trường, cứu người và tài sản;

c) Huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khác (nếu có);

d) Quyết định các biện pháp chữa cháy;

e) Quyết định di chuyển tài sản khỏi khu vực cháy và gần đám cháy.

2. Đội trưởng Đội PCCC được thực hiện các quyền quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều này.

3. CBNV phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy.

**Điều 32. Khắc phục hậu quả sau sự cố cháy**

Sau khi sự cố cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tùy theo địa điểm xảy ra cháy, Giám đốc Công ty hoặc người được ủy quyền chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu người bị nạn (nếu có);

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy;

3. Các nhiệm vụ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể được kết hợp thực hiện đồng thời trong quá trình chữa cháy;

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản hiện trường vụ cháy. Sau khi có biên bản giám định hiện trường và sự đồng ý của cơ quan điều tra, nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do cháy gây ra và khẩn trương phục hồi lại các hoạt động;

5. Xác định sơ bộ các thiệt hại về người và tài sản;

6. Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận có liên quan và đưa ra giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố cháy tại cơ sở của đơn vị;

7. Báo cáo nhanh và báo cáo đầy đủ về sự cố cháy đến các cấp theo quy định.

**Chương VII**

**CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ**

**Điều 33. Xử lý khi phát hiện sự cố, tai nạn**

1. Người phát hiện sự cố, tai nạn phải nhanh chóng xem xét những gì gây nguy hiểm đang, sẽ hoặc có thể xảy ra và bình tĩnh tìm phương án, hướng tốt nhất để đưa người bị nạn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; báo ngay cho Giám đốc Công ty, Ban chỉ huy, Đội PCCC cơ sở, những người, đơn vị có liên quan đến công tác CNCH; thông tin về tình trạng nạn nhân khi chuyển giao cho người, bộ phận khác.

2. Người tham gia CNCH phải có trang bị phòng hộ tối thiểu cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ và cho đối tượng được CNCH (đồ dùng bảo hộ, dụng cụ hỗ trợ cứu hộ...).

3. Người tham gia CNCH thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực lượng CNCH.

4. Việc tiến hành sơ cứu, cấp cứu nạn nhân được thực hiện tại vị trí an toàn cho cả người cứu và nạn nhân. Nếu tình trạng nạn nhân nguy hiểm, cần kết hợp gọi ngay đơn vị y tế cơ quan hoặc qua số điện thoại **115** (là số gọi y tế cấp cứu toàn quốc).

**Điều 34. Người Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ**

1. Khi xảy ra sự cố, tai nạn, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại nơi xảy ra sự cố, tai nạn là người chỉ huy CNCH.

2. Trong trường hợp sự cố, tai nạn xảy ra mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chưa đến kịp thì Giám đốc Công ty, Ban chỉ huy, Đội PCCC cơ sở là người chỉ huy CNCH; Giám đốc Công ty, Ban chỉ huy vắng mặt thì Đội trưởng Đội PCCC cơ sở, của cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy CNCH.

3. Khi người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đến nơi xảy ra sự cố, tai nạn thì người đang chỉ huy CNCH có trách nhiệm báo cáo sơ bộ tình hình sự cố, tai nạn và các biện pháp đã triển khai; bàn giao nhiệm vụ chỉ huy CNCH, tham gia ban chỉ huy CNCH và chịu sự phân công của người chỉ huy CNCH thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

**Điều 35. Khắc phục hậu quả sau sự cố, tai nạn**

Sau khi thực hiện CNCH, Giám đốc Công ty, Ban chỉ huy, Đội PCCC cơ sở hoặc người được ủy quyền chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tiếp tục tìm kiếm, CNCH đối với người, phương tiện, tài sản (nếu có);

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân sự cố, tai nạn;

3. Các nhiệm vụ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể được kết hợp thực hiện đồng thời trong quá trình CNCH;

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản hiện trường sự cố, tai nạn. Sau khi có biên bản giám định hiện trường và sự đồng ý của cơ quan điều tra, nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do sự cố, tai nạn gây ra và khẩn trương phục hồi lại hoạt động;

5. Xác định sơ bộ các thiệt hại về người và tài sản;

6. Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận có liên quan và đưa ra giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, tai nạn tại cơ quan, đơn vị;

7. Báo cáo nhanh và báo cáo đầy đủ về sự cố, tai nạn đến các cấp theo quy định.

**Chương VIII**

**CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG**

**PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

**Điều 36. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC, CNCH; trang bị và duy trì hoạt động của phương tiện PCCC**

Phòng KHĐT&AT phối hợp với các đơn vị dự trù nguồn kinh phí hàng năm để bảo đảm cho các hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể:

1. Trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH tại cơ sở đã bị hư hỏng;

2. Trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho Đội PCCC cơ sở theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH; tổ chức chữa cháy, CNCH và các hoạt động khác có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

**Điều 37. Chế độ, chính sách đối với lực lượng PCCC và CNCH; CBNV tham gia chữa cháy và CNCH**

1. Bảo đảm chế độ, chính sách cho thành viên Đội PCCC cơ sở được hưởng trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH theo quy định của pháp luật.

2. CBNV trực tiếp chữa cháy, CNCH; tham gia chữa cháy, CNCH bị hy sinh, bị thương hoặc tổn hại sức khoẻ thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Chương IX**

**CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ BÁO CÁO**

**VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

**Điều 38. Chế độ kiểm tra công tác PCCC và CNCH**

1. Chế độ kiểm tra nội bộ (thường xuyên tự kiểm tra): Trưởng kho/cửa hàng trưởng lập kế hoạch kiểm tra nội bộ theo quy định.

2. Chế độ kiểm tra định kỳ: Chế độ kiểm tra an toàn PCCC theo kế hoạch của Công ty và theo quy định của pháp luật.

3. Tổ Đề án 1114 và 808 Công ty thực hiện kết hợp kiểm tra theo kế hoạch của các Tổ đề án.

4. Khi cần thiết, Công ty có thể tổ chức kiểm tra đột xuất công tác an toàn PCCC và CNCH.

**Điều 39. Chế độ kiểm soát phương tiện vận chuyển xăng dầu, người ra vào kho cảng**

1. Đối với Kho trung chuyển SPDK Nam Định

* Nhân viên kho chấp hành nghiêm các quy định về trang phục và thiết bị bảo hộ lao động tại vị trí làm việc.
* Các hoạt động xuất nhập hàng từ tàu/sà lan, nếu Chủ tàu/sà lan thuê Đại lý/tàu lai hỗ trợ nhân sự trong quá trình làm hàng (buộc cởi dây tàu/sà lan…) tại Kho, Trưởng kho phải cử nhân sự kiểm soát chặt chẽ đối với công nhân lên khu vực cảng, đảm bảo các nhân sự đủ năng lực, được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi tiếp cận khu vực cảng, thực hiện đúng nhiệm vụ và làm đúng khu vực được phân công.

1. Đối với các phương tiện chuyên chở xăng dầu

Phòng KHĐT&AT rà soát và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo trì và vận hành an toàn phương tiện xe bồn chở xăng dầu.

1. Hệ thống Camera giám sát an ninh, an toàn

Phòng TCHC phải ban hành quy định quản lý vận hành hệ thống Camera giám sát an ninh, an toàn tại kho, CHXD, đặc biệt đối với Camera bắt buộc phải trang bị theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 40. Chế độ báo cáo**

1. Phòng KHĐT&AT/Giám đốc Chi nhánh thực hiện các báo cáo định kỳ (6 tháng/lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương quản lý trực tiếp về PCCC và CNCH.

2. Hàng năm, trước ngày 30/11 hoặc đột xuất theo yêu cầu, Giám đốc các chi nhánh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác PCCC&CNCH tại các CHXD do chi nhánh quản lý gửi cho cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương và Phòng KHĐT&AT. Phòng KHĐT&AT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác PCCC tại các đơn vị trực thuộc tỉnh Nam Định gửi cho cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Nam Định và tổng hợp báo cáo gửi Ban KTAT Tổng Công ty, báo cáo Lãnh đạo Công ty theo quy định.

3. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn, Đơn vị xảy ra sự cố lập báo cáo nhanh gửi Phòng KHĐT&AT và cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý trực tiếp địa bàn.

**Chương X**

**KHEN THƯỞNG**

**Điều 41. Khen thưởng**

Tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động PCCC và CNCH được khen thưởng theo quy định của công ty.

**Chương XI**

**THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM**

**Điều 42. Thanh tra, kiểm tra**

Định kỳ hoặc đột xuất, công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác an toàn PCCC và CNCH của các Đơn vị theo đúng quy định này.

**Điều 43. Xử lý vi phạm**

1. Tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về PCCC và CNCH, cản trở các hoạt động PCCC và CNCH, xâm phạm đến lợi ích của tập thể, tính mạng và tài sản của người khác thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

2. Trưởng các đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động PCCC và CNCH để xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tại đơn vị mình phụ trách tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật và theo quy định của Công ty.

**Chương XII**

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 44. Tổ chức thực hiện**

1. Phòng KHĐT&AT có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành Quy định này.

2. Trên cơ sở Quy định này, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai quy định này đến toàn bộ CBNV làm việc tại đơn vị.

**Điều 45. Điều khoản thi hành**

1. Quy định này có 12 chương, 45 điều và có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành. Các quy định trước đây trái với Quy định này không còn hiệu lực.
2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi/bổ sung các Đơn vị thông báo bằng văn bản về Phòng KHĐT&AT Công ty để tổng hợp và trình Giám đốc xem xét quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GIÁM ĐỐC**  **Tôn Quốc Bình** |